|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ QUẢNG NAM | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRUNG TÂM Y TẾ QUẾ SƠN** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số : /TB-TTYT | *Quế Sơn, ngày 03 tháng 11 năm 2023* |

**Kính gửi:** Các đơn vị cung cấp vật tư y tế, hoá chất, hàng hoá liên quan

Trung tâm Y tế Quế Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao trong thời gian chờ kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Quế Sơn

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Minh Khánh

Địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế Quế Sơn

64 Hùng Vương , TT Đông Phú , Quế Sơn , Quảng Nam

Số điện thoại: 0914 223 159

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

*- Nhận bản giấy trực tiếp tại địa chỉ:* 64 Hùng Vương , TT Đông Phú , Quế Sơn , Quảng Nam

*- Nhận file mềm qua email:* ***khanhttytqs@gmail.com***

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 04 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 15 tháng 11 năm 2023 .

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét ( Các báo giá gửi trước 17h ngày 15/11/2023 nhưng bên vận chuyển không giao tới kịp thời, đơn vị sẽ tính theo ngày con dấu của bưu điện) .

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 .

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục trang thiết bị y tế :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục** | **Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật** | **Số lượng/khối lượng** | **Đơn vị tính** |
|  | Bông hút nước các loại | Sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên (100% cotton). Bông dạng dải được xếp thành hình trụ, để người sử dụng có thể tạo ra các miếng kích thước tùy ý.  | 200 | Kg |
|  | Bông mỡ các loại | 100% cotton tự nhiên ,Bông không hút nước, sợi mảnh, mềm, mầu trắng, không vị. | 20 | Kg |
|  | Băng bột bó, vải/ tất lót bó bột các loại, các cỡ | Qui cách: 6in (15\*4.5m) | 864 | Cuộn |
|  | Băng chun các loại, các cỡ | Băng thun sợi cotton 100%, độ co giãn cao, 3 mócKích thước: 7.5cm x (>=)450cm | 150 | Cuộn |
|  | Băng cá nhân | Băng dán có độ thoáng không làm bí vết thương Gạc của băng có độ thấm hút tốt, mềm và có lớp cách polyethylene ngăn cách giữa vết thương và gạc. | 1000 | Miếng |
|  | Băng vô trùng các loại, các cỡ | 9cm x 15cm. Băng sợi polyester không đan dệt, co giãn, với màng PE không gây dính vết thương,Tiêt trùng  | 2500 | Miếng |
|  | Băng gạc băng mắt  | Nguyên liệu: 100% Cotton; Không dùng chất tạo màu trắng; Khả năng giữ nước: Trung bình 5g bông giữ được ≥100g nước; Tốc độ chìm ≤ 8s; Chất tan trong nước: không quá ≤ 0,5%; Giới hạn acid-kiềm: cả 2 dung dịch không có màu hồng; Kích thước 5cm x 7cm x 8 lớp.  | 1700 | Gói |
|  | Gạc đắp vết thương các loại, các cỡ | Thành phần làm từ gạc y tế được dệt từ sợi 100% cotton ở giữa là 1 lớp bông được làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton, độ ẩm dưới 8%, Kích thước: 8cm x 15cm. Tiệt trùng bằng khí EO.  | 2800 | Miếng |
|  | Gạc mét | Khổ 0,8m, Được đóng gói bằng 02 lớp bao bì PP và bao gai | 1000 | mét |
|  | Gạc cầm máu | Gạc cầm máu Gelatin 7x5x1cm | 15 | Miếng |
|  | Gạc phẩu thuật vết thương | Gạt hút nước 100% cotton, Quy cách: 10cm x 10cm x 8lớp, tiệt trùng | 1000 | Cái |
|  | Gạc phẩu thuật ổ bụng đã tiệt trùng  | 30\*40cm\*(>=)8L | 1000 | Cái |
|  | Gạc cầu sản khoa CQ.VT | Gạt hút nước 100% cotton, Quy cách: fi 45mm, tiệt trùng | 120 | Cái |
|  | Kim luồn tĩnh mạch các loại, các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên, có cánh, có cửa, 14G; 16G; 17G;18G, 20G, 22G, 24G. không bị ăn mòn và rỏ rỉ chất độc hại.Ống thông: vật liệu Polyurethane, màng lọc PTFE, bền, hạn chế gập gãy, gắn 4 đường cản quang ngầm, lưu được trong mạch máu đến 72 h. ,Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide. | 11000 | Cái |
|  | Kim nha khoa hai đầu | 1. Kim 3 mặt vát, thành mỏng, bén nhưng vẫn chắc chắn giúp xuyên mượt mà không gây tổn thương2. Có ký hiệu trên đốc kim giúp định hướng mặt vát3. Mã màu sắc dễ chọn lựa | 500 | Cái |
|  | Dây dẫn kèm mask thở oxy các số | Mask thở oxy có túi, nồng độ cao bao gồm: - Mask thở vật liệu PVC - Co nối Female - Túi trữ khí PVC Folio, van màng silicone độ dày 0,4mm - Dây đeo cố định dài >=48cm - Kẹp mũi nhôm - Dây oxy dài 190cm-210cm, Mask oxy không thở lại, cung cấp 80-100% oxy nồng độ cao,tốc độ dòng 10-15ml/phút - Không DEHP , không latex. | 100 | Bộ |
|  |  Dây truyền máu các loại,các số | Dây dài >=180cm.Có chức năng đuổi khí tự động. Không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn.Đầu khóa vặn xoắn Spin Lock | 15 | Bộ |
|  | Túi đo khối lượng máu sau sinh đẻ | 70cm x 105cm. Làm bằng nhựa PE nguyên chất. trong suốt. Có vạch chỉ thể tích đến ≥ 2000 ml, vạch chia nhỏ nhất 100 ml | 300 | Cái |
|  | Túi đựng nước tiểu các cỡ | Làm bằng PVC y tế,Kích thước túi: 270x190 mm, hai dây treo, mặt trước của túi trong suốt, mặt còn lại màu trắng,Loại van.Dung tích: 2000ml, vạch chia thể tích mỗi 500ml từ 100 đến 2.000ml,Tiệt trùng EO | 300 | Cái |
|  | Túi đựng máu các loại,các cỡ | Túi máu dùng để thu thập, lưu trữ, truyền và vận chuyển máu. Kết cấu của túi mềm mại, ống chống xoắn linh hoạt được đóng gói riêng biệt.Kích cỡ: 250ml; Chủng loại bao gồm: túi đơn thích hợp cho việc lấy máu toàn . | 15 | Cái |
|  | Ống nội khí quản các loại, các cỡ | Ống mặt vát mềm mịn.Có đường cản quang X-ray.Vạch đánh dấu trên ống rõ ràng. Đánh dấu kích cỡ ống trên bóng bơm. Có vòng đen lớn đánh dấu độ sâu Bóng thể tích lớn áp lực thấp, thành bóng mỏng giảm tổn thương khí quản.Size cỡ: 2.0 (OD=3.0mm), 2.5 (OD=3.5mm),3.0 ( OD=4.2mm, đường kính bóng= 12mm), 3.5 ( OD=4.9mm, đường kính bóng= 12mm), 4.0 ( OD=5.5 mm, đường kính bóng= 14mm), 4.5 ( OD=6.2mm, đường kính bóng= 14mm), 5.0 ( OD=6.9 mm, đường kính bóng= 17mm), 5.5 ( OD=7.5 mm, đường kính bóng= 17mm), 6.0 ( OD= 8.2 mm, đường kính bóng= 20.0mm), 6.5 ( OD= 8.8 mm, đường kính bóng= 20.0mm), 7.0 ( OD=9.6 mm, đường kính bóng= 25.0mm), 7.5( OD= 10.2 mm, đường kính bóng= 25.0 mm), 8.0 ( OD=10.9 mm, đường kính bóng= 26.0mm), 8.5 ( OD=11.5 mm, đường kính bóng= 26mm), 9.0 (OD=12.8mm, đường kính bóng= 28mm) Đóng gói vô trùng. Sử dụng 1 lần. Không chứa latex. | 150 | Cái |
|  | Ống (sonde) thở ô-xy CPAP 2 gọng | Được sử dụng cho bệnh nhân có lưu lượng oxy thấp. Dùng cho bệnh nhân khó khăn trong hô hấp như khí phế thũng hoặc bệnh lý phổi.Tốc độ dòng chảy cho các ống khoảng 0.5-4 lít mỗi phút. Chiều dài: 2mĐóng gói riêng biệt, tiệt trùng. Nguyên liệu nhựa y tế. | 2000 | Cái |
|  | Ống thông tiểu các loại, các cỡ | Làm từ cao su thiên nhiên,Tráng phủ silicon,Van nhựa hoặc van cao su,Màu được mã hóa để xác định kích thước,Fr 06 đến Fr 10: Chiều dài (270mm), Dung tích bóng (3cc / 5cc),Fr 12 đến Fr 22: Chiều dài (400mm), Dung tích bóng (10cc / 30cc),Fr 24 đến Fr 26: Chiều dài (400mm), Dung tích bóng (10cc / 30cc)O | 240 | Cái |
|  | Sond hút nhớt các số  | Làm bằng nhựa PVC, màu sắc trong suốt, tiệt trùng bằng khí Gas, đóng trong gói PE, có khóa | 300 | Sợi |
|  | Sond dạ dày các loại,các số | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. - Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. - Các cỡ 5,6,8,10,12,14,16,18. Màu theo cỡ số dễ nhận biết.Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | 150 | Sợi |
|  | Khóa 3 chạc các loại, các số |  Khóa 3 ngã có dây giúp giảm bớt các thao tác trong truyền thuốc, bề mặt dây trơn tru giúp tối ưu dòng chảy, không chứa các thành phần gây phản ứng pyrogenic.Dây dài 10cm-25cm. | 120 | Cái |
|  | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối máy bơm tiêm điện, đường kính nhỏ, 2 đầu có khoá văn xoắn an toàn, chịu áp lực cao, thê tích mồi dịch 1ml, không có chất phụ gia DEHP | 120 | Cái |
|  | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 2/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide 6, số 2/0, dài >=75cm,kim tam giác phủ silicone 3/8C dài 24mm, đóng gói 02 lớp DDP | 240 | Sợi/cuộn/tép |
|  | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide 6, số 3/0, dài >=75cm,kim tam giác phủ silicone 3/8C dài 24mm, đóng gói 02 lớp DDP | 2000 | Sợi/cuộn/tép |
|  | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 4/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide 6, số 4/0, dài >=75cm,kim tam giác phủ silicone 3/8C dài 24mm, đóng gói 02 lớp DDP | 500 | Sợi/cuộn/tép |
|  | Chỉ tự tiêu đơn sợi Collagen 2/0 có kim  | Chỉ tự tiêu đơn sợi Collagen số 2/0, dài >= 75cm, kim tròn phủ silicone 1/2C, dài 26mm,đóng trong Isopropanol. | 240 | Sợi/cuộn/tép |
|  | Chỉ tự tiêu đơn sợi Collagen 3/0 có kim  | Chỉ tự tiêu đơn sợi Collagen số 3/0, dài >=75cm, kim tròn phủ silicone 1/2C, dài 26mm,đóng trong Isopropanol. | 120 | Sợi/cuộn/tép |
|  | Chỉ tự tiêu đơn sợi Collagen 4/0 có kim  | Chỉ tự tiêu đơn sợi Collagen số 4/0, dài >=75cm, kim tròn phủ silicone 1/2C, dài 26mm,đóng trong Isopropanol. | 240 | Sợi/cuộn/tép |
|  | Chỉ tiêu tổng hơn đa sợi số 2/0 | Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 tự tiêu tổng hợp, tiệt trùng, đa sợi bện số 2/0, chiều dài sợi chỉ >=75cm , chiều dài kim 26mm, vòng kim 1/2, kim tròn Plus. | 240 | Sợi/cuộn/tép |
|  | Chỉ tan tổng hơn đa sợi số 1/0 | Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 tự tiêu tổng hợp, tiệt trùng, đa sợi bện số 1/0, chiều dài sợi chỉ >=75cm , chiều dài kim 26mm, vòng kim 1/2, kim tròn Plus. | 216 | Sợi/cuộn/tép |
|  | Chỉ tan tổng hơn đa sợi số 3/0 | Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 tự tiêu tổng hợp, tiệt trùng, đa sợi bện số 3/0, chiều dài sợi chỉ >=75cm , chiều dài kim 26mm, vòng kim 1/2, kim tròn Plus. | 72 | Sợi/cuộn/tép |
|  | Lưỡi dao mổ sử dụng một lần các loại, các cỡ | Chất liệu được làm từ thép carbon với công nghệ sản xuất hiện đại của Đức.Lưỡi dao cực kỳ sắc bén với nhiều đầu mũi khác nhau.Lưỡi dao đã được tiệt trùng. | 1500 | Cái |
|  | Phim chụp X-Quang kỹ thuật số 25x30cm | - Kích thước: 25 x30cm'- Công nghệ in: Laser- Thành phần: PET: 85-95%; polymers: 1-10%; organic silver: 1-10%; gelatine: 1-10%; additives 0,1-15%; silver halides: 0,05-1%.- Tương thích với máy in phim khô. | 15000 | tấm |
|  | Lưới điều trị thoát vị các loại | \* Lưới điều trị thoát vị siêu nhẹ, giảm thiểu đáp ứng ngoại lai của cơ thể.\* Lưới được làm từ chất liệu phẫu thuật đơn sợi polypropylene tương thích sinh học, dễ dàng xử lý, vô trùng. Lưới có độ trong suốt cao giúp dễ quan sát mô trong quá trình phẫu thu | 10 | Miếng |
|  | Nẹp cổ cứng các loại | Size XXS, XS, S, M, L | 10 | Cái/bộ |
|  | Nẹp chống xoay ngắn các loại,các cỡ | Gồm bản nẹp nhựa ép định hình uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân, bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám dính. | 10 | Cái/bộ |
|  | Nẹp chống xoay dài các loại,các cỡ | Gồm bản nẹp nhựa ép định hình uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân, bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám dính. | 70 | Cái/bộ |
|  | Nẹp DHS các loại, các cỡ | - Gấp góc ≥ 130 độ.- Nẹp có ≥ 3 lỗ.- Các lỗ nẹp phù hợp với loại vít DHS, Vít nén, Vít xương cứng - Dài: Các kích cỡ- Chất liệu:thép không gỉ  | 20 | Bộ |
|  | Nẹp cố định ngón tay | Thanh nẹp được làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp xốp mềm. Có thể uốn để giữ ngón tay ở đúng vị trí chức năng khi sử dụng. Dùng cố định khớp ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương, cố định và bảo vệ gãy xương đốt tay ngoại biên. | 200 | Cái |
|  | Nẹp cẳng tay dài | Vật liệu là vải tự dính, mút xốp, vải cotton, thanh nẹp hợp kim nhôm uốn định hình và thanh nẹp đàn hồi.  | 20 | Cái |
|  | Vít xốp các loại,các cỡ | Chiều dài vít từ 30 đến 80mm, chiều dài ren 15mm, bước ren 1.75mm, - chất liệu thép không rỉ 316L | 20 | Cái |
|  | Vít xương các loại ,các cỡ | Đường kính 3.5mm, dài từ 14-60mm, chất liệu thép không gỉ | 100 | Cái |
|  | Vít DHS+ vit nén các loại, các cỡ | Vít DHS đường kính 12.5 mm (kèm vít nén), chiều dài 55-110 mm, bước tăng 5 mm, chất liệu thép không gỉ | 20 | Cái |
|  | Đai xương đòn các số | Chất liệu vải cotton, mút xốp, khóa Velcro các số | 30 | Cái |
|  | Đai cố định khớp vai các số | Làm từ vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa Velcro được thiết kế theo tư thế điều trị, sử dụng trong trường hợp trật khớp vai, cố định sau mổ vùng khớp vai, gãy lồi cầu xương cánh tay, viêm khớp vai cấp và mãn tĩnh. | 50 | Cái |
|  | Đai cột sống thắt lưng | Sản phẩm cao 27cm, gồm đệm mút, vải cotton và hệ thống thanh nẹp được bố trí đều ở vùng thắt lưng, khóa veclro bản rộng giúp dễ sử dụng và tăng độ cứng phía trước, 2 dây chun ở hai bên làm tăng tính cố định của sản phẩm | 40 | Cái |
|  | Ống nghiệm có chứa EDTA | Ống nghiệm EDTA kích thước 13x75mm, sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc  | 4800 | Cái |
|  | Ống nghiêm chống đông Heparin | Chất liệu: Được làm bằng nhựa PP nguyên sinh. Kích thước ống 12x75mm. Hóa chất Lithium Heparin. Nắp màu xanh lá hoặc đen. Vạch thể tích trên thân ống cho dung tích chính xác. Sản xuất trong phòng sạch tiêu chuẩn ISO | 15000 | Cái |
|  | Ống nghiệm nhựa các loại,các cỡ | 5ml | 30000 | Cái |
|  | Lamen xét nghiệm các loại | Chất liệu kính soda vôi, kích thước 22\*22mm, không xước. | 1000 | Cái |
|  | Kẹp rốn sơ sinh | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Không chứa độc tố DEHP | 400 | Cái |
|  | Giấy in siêu âm các loại | Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony UP-890MD, UP-895MD, UP-D895MD, UP-897MD, UP-D897MD, UP-898MD, UP-X898MD. - Dung lượng: Khoảng 250 bản in cho mỗi cuộn. - Kích thước 110 mm × 20 m. | 100 | Cuộn |
|  | Giấy in nhiệt | 100mm x 20m | 100 | Cuộn |
|  | Giấy in máy Monitor | 151x100x150P | 10 | Xấp |
|  | Giấy điện tim các loại,các cỡ | 63\*30 | 300 | Cuộn |
|  | Gel siêu âm | Gel siêu âm hoạt động như một chất bôi trơn giúp đầu dò di chuyển trên da dễ dàng, giúp loại bỏ các bọt khí giữa da và đầu dò siêu âm cho sóng siêu âm được di chuyển tự do để tín hiệu được truyền đến máy siêu âm nhằm tạo được hình ảnh hoàn hảo.Thành phần: Carbopol 940, Propylen Glycol, Glycerin, Nipagin, Nipasol, Hương chanh. Màu xanh Patent (nếu có), Nước tinh khiết.Màu xanh hoặc không màu | 30 | Can |
|  | Băng keo chỉ thị nhiệt độ các loại | Dùng để kiểm tra nhiệt độ trong quá trình hấp dụng cụ | 5 | Cuộn |
|  | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng dung tích 200 ul, không chia vạch (không khía) làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. | 50000 | Cái |
|  | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, chia vạch (có khía) làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. | 2000 | Cái |
|  | Điện cực dán/ miếng dán điện cực các loại | Kích thước: 28x44mm, cảm biến bằng Ag/Acl, dẫn truyền bằng Solid Gel 1. | 500 | Miếng |
|  | Mask khí dung | Mặt nạ khí dung làm bằng nhựa PVC y tế, kẹp mũi có thể điều chỉnh. Dây chống xoắn 2m, màu sắc trong suốt. Đóng gói riêng từng chiếc. | 500 | Cái |
|  | Phin lọc vi khuẩn các loại | Bộ lọc bằng nhựa y tế. Hiệu quả lọc: 99,999% @ 55and Kháng trở của lọc khuẩn ở vận tốc dòng khí 750L/min: 0.08kPa/L/s (0.8 cmH2O) Kháng trở của lọc khuẩn 0.12kPa/L/S (1.2 cmH2O) Lọc bằng cơ chế tinh điện. | 100 | Cái |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Trung tâm Y tế Quế Sơn – 64 Hùng Vương – TT Đông Phú – Quế Sơn – Quảng Nam*.*

3. Thời gian giao hàng dự kiến: tháng 12/2023.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi 2 bên thương thảo và thống nhất hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không

Trung tâm Y tế Quế Sơn mời đại diện các đơn vị gửi báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:*** **GIÁM ĐỐC**

- Như trên;

- Lưu: VT, VTTB.

**CÔNG TY……………………………………………**

**MÃ SỐ THUẾ: ………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………..**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Trung tâm Y tế Quế Sơn

Theo Thư mời mời chào giá số ……../…….-…. của Trung tâm, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ** | **HÀNG HÓA CHÀO GIÁ** |
| **STT trong danh mục mời chào giá** | **Tên danh mục mời chào giá** | **Tên thương mại** | **Chủng loại/ Mã hàng** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Hãng sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Hãng chủ sở hữu**  | **Nước chủ sở hữu**  | **Số đăng ký lưu hành/** **Giấy phép nhập khẩu** | **Quy cách đóng gói** | **Đơn vị tính** | **Số lượng có khả năng cung ứng** | **Đơn giá** **có VAT (VND)** | **Mã HS****(HS Code)** | **Ghi chú** | **Thông tin người liên hệ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chứng minh giá (nếu có): * Tên cơ sở y tế
* QĐ trúng thầu
* Giá trúng thầu

**Mã KK; Giá KK** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Báo giá này có hiệu lực ……ngày kể từ ngày báo giá.<tối thiểu 90 ngày>

2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các trang thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

*Lưu ý: Thông tin chào giá của hàng hóa phải thống nhất với thông tin hàng hóa đã được BHXH duyệt theo Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |